**FORMULARIO DE COTIZACIÓN**

**UNFPA/ECU/RFQ/22/002**

| **Nombre del oferente:** |  |
| --- | --- |
| **Fecha de la cotización:** | Haga clic aquí para ingresar una fecha. |
| **Solicitud de cotización Nº:** | UNFPA/ECU/RFQ/22/002 |
| **Tipo de servicio:** | Kits de dignidad: Adquisición de dispositivos médicos |
| **Moneda de la cotización:** | Dólares estadounidenses |
| **Validez Cotización** | La cotización deberá tener un plazo de validez de 2 meses posteriores a la fecha de la misma |
| **Tiempo de entrega**: | 2 semanas a partir de la firma del contrato |
| **Lugar de entrega** | Quito |
| **Forma de pago**: | Contra entrega del producto y presentación de la factura |
| **Enviar su cotización a:** | ecuador.office@unfpa.org |
| **Fecha de cierre:** | 08-abril-2022 |

**Especificaciones:**

| **Item** | **Nombre del Producto y Descripción** | **Cotizar en las siguientes Cantidades** | **Costo de Transporte** | **Valor Unitario** | **Total** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Alcohol gel**  Presentación de 120 ml y 250 ml  El producto deberá ser homogéneo, libre de impurezas visibles.  El material no debe dar un olor desagradable.  La concentración del alcohol en la formulación final es etanol al  80%, v/v en una solución acuosa desnaturalizada de acuerdo  con las regulaciones de la Oficina de Comercio e Impuestos  sobre Alcohol y Tabaco en 27 CFR parte 20; o alcohol  isopropílico (75%, v/v) en solución acuosa.  También podría usarse una combinación de etanol e IPA con  un contenido mínimo de alcohol del 75 % en la formulación  final.  El pH de la formulación debe estar entre 5 y 8.  Dependiendo de la afirmación sobre el producto, se  proporcionarán datos de prueba relevantes según las normas  aplicables (EN/ASTM, etc.).  Vida útil de mínimo 2 años (también dependiendo de las  condiciones de almacenamiento)  **Empaquetado**  Empaque primario: Los envases individuales deberán ser de plástico para que puedan soportar el manejo y transporte normal. Los recipientes pueden estar equipados con un dispositivo dosificador que suministre el volumen correcto del líquido o gel.  **Etiquetado**  Se especificará la lista completa de ingredientes, nombre del producto, nombre y dirección del fabricante, fecha de fabricación, número de lote y fecha de caducidad, cantidad, instrucciones de uso, advertencias y consideraciones de almacenamiento. | 3048 unidades en presentación de 120 ml |  |  |  |
| 3048 unidades en presentación de 250 ml |  |  |  |
| 3500 unidades en presentación de 120 ml |  |  |  |
| 3500 unidades en presentación de 250 ml |  |  |  |
| **2** | **Respirador quirúrgico, alta filtración, FFP2 / N95/KN95, mascarilla:**  Sin válvula, no estéril, desechable Descripción general: Máscara de respirador que protege contra los patógenos transportados por el aire. Para uso médico. Mascarilla antipenetración de alta filtración. Dispositivo de filtración que cubre la nariz, la boca y la barbilla, utilizado para proteger al usuario contra agentes infecciosos transmitidos por el aire o por gotitas. Media máscara filtrante: la pieza facial consiste total o sustancialmente en material filtrante o comprende una pieza facial en la cual el filtro o filtros principales forman una parte inseparable del dispositivo.  Especificaciones técnicas  • Material: capa filtrante no tejida  • Nivel de filtración:> 95% para partículas de 0,1 a 0,3 micrones  • Permeabilidad al aire:> 2 mm H2O  • Forma de la máscara: pico de pato, doblado (horizontal) a lo ancho  • Sin válvula  • La máscara de respiración se adapta a todas las formas de la cara, sin fugas de aire de inspiración / espiración  • El borde superior tiene una tira de puente nasal fácilmente maleable integrada que reduce el empañamiento de las gafas protectoras  • Tamaño de la tira del puente de la nariz: 4 x 90 mm (ancho x largo) (+/- 10%)  • Dos correas elásticas preinstaladas, que se ajustan (i) alrededor de la parte superior de la cabeza, (ii) alrededor de la base de la cabeza  • Color: blanco  • No estéril  • De un solo uso, desechable  • Cada máscara muestra una clara identificación de - protección proporcionada FFP2 / N95 / NK95, - qué lado usar (nariz)   * Nombre del fabricante, y * Modelo de referencia   La máscara respiratoria cumple con los estándares: NIOSH N95 recomendado por los CDC y la OMS para los trabajadores de la salud. El respirador desechable debe estar marcado con el nombre del fabricante, el número de pieza (P / N), la protección proporcionada por el filtro y la norma correspondiente (por ejemplo, NIOSH para N95. O EN 149: 2001 para FFP2. O GB2626 para KN95. El respirador FFP2 tiene la marca CE con número de organismo notificado. | 3048 paquetes de 5 unidades |  |  |  |
| 3500 paquetes de 5 unidades |  |  |  |
| **SUMA** | | | | |  |
| **IVA** | | | | |  |
| **TOTAL** | | | | |  |

**En su oferta, por favor incluya:**

1. Especificaciones técnicas e imágenes detalladas de los productos ofertados.

2. Estándar de calidad de los productos

3. Se requiere que los productos tengan un mínimo de 2 años de caducidad.

4. Registro Sanitario válido en Ecuador para cada producto

5. Certificaciones de calidad

| *Comentario adicional del Proveedor:*   |  | | --- | |
| --- | --- |

Por el presente certifico que la empresa mencionada anteriormente, en cuyo nombre estoy debidamente autorizado a firmar, ha revisado el documento RFQ UNFPA/ECU/RFQ/22/002, incluidos todos sus anexos, las enmiendas al documento de Solicitud de cotización, SDC (si corresponde) y las respuestas proporcionadas por el UNFPA a los pedidos de aclaración enviados por los potenciales proveedores de servicios. Además, la empresa acepta las Condiciones Generales de Contratación del UNFPA y respetará esta cotización hasta su vencimiento.

Nombre: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                                    Lugar:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                                        Sello: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Esta solicitud de cotización está sujeta a las condiciones generales del contrato: Contrato Minimis, está disponible en la siguiente dirección: <https://drive.google.com/open?id=0B38LicFH5YHsVUZ4aFhmcFVBMzA>